“物理实验”实验报告

实验名称  　　电子电荷的测量实验

学生姓名  　　　　学生姓名

学　　号  　　　0000000

组    号  　　　　 XX

实验日期

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

实验名称

实验目的

•	学习密立根（R. A. Millikan）油滴实验的设计思想，理解宏观测量与微观量子化之间的联系；

•	掌握静态平衡法与动态法测量微小油滴电荷的基本原理与操作技能；

•	通过测量带电油滴的电荷量，验证电荷的不连续性（量子化），并测定电子电荷量 e，与公认值 e0=1.602×10-19C 进行比较。

实验原理

基本物理图像

质量为 m、带电量为 Q 的微小油滴在平行极板间受重力 mg、电场力 QE 及空气粘滞阻力 Ff 作用。当油滴匀速运动时，受力平衡，可通过测量其平衡电压或匀速下落（上升）时间来计算电荷量。

斯托克斯定律与粘滞阻力修正

油滴在空气中匀速下落时，粘滞阻力由斯托克斯定律给出：Ff=6πηrv

其中 η 为空气粘滞系数，r 为油滴半径，v 为油滴运动速度。

由于油滴半径与空气分子平均自由程可比拟，需引入修正常数 b=8.23×10-3m⋅Pa 对粘滞系数进行修正： η' = η1  + bPr 式中 P 为大气压强，r 为油滴半径。

静态法

调节极板电压 U，使油滴静止不动，此时电场力与重力平衡：QUd=mg

油滴质量 m=43πr3ρ1，下落时（撤去电压）达到终极速度 vf=l/tf（l 为下落距离），由力平衡及斯托克斯定律可推得：Q=18πdη32ρ1-ρ2g12ltf321U1+bPr-32

动态法

在极板间加电压 U 使油滴匀速上升，记录上升时间 tr。设上升速度 vr=l/tr，下落速度 vf=l/tf，同理可得：Q=18πdη32ρ1-ρ2g12ltf321U1+tftr1+bPr-32

基本物理常数与仪器参数

•	极板间距：d=5.00×10-3m

•	下落（上升）观测距离：l=1.60×10-3m

•	空气粘滞系数：η=1.83×10-5kg⋅m-1⋅s-1

•	空气密度：ρ2=1.2928kg⋅m-3

•	重力加速度：g=9.794m⋅s-2

•	修正常数：b=8.23×10-3m⋅Pa

•	大气压强：P=1.01325×105Pa

实验内容

•	仪器调节：调整油滴仪底座水平螺丝，使极板严格水平；调节显微镜焦距，使分划板刻度清晰。

•	喷雾与选滴：喷入油雾，在视场中选择下落速度适中（约 0.05–0.10 mm/s）、亮度均匀、轮廓清晰且无明显布朗运动的油滴。

•	静态法测量：加直流电压使油滴静止，记录平衡电压 U；撤去电压，用秒表记录油滴匀速下落距离 l 所用时间 tf。对同一油滴重复测量 5 次。

•	动态法测量：对同一油滴，加反向电压使其匀速上升，记录上升时间 tr 及电压 U。重复 5 次。

•	更换油滴：共选取 20 颗不同油滴进行测量，以获取足够多的电荷量样本用于统计分析。

实验仪器

MOD-5 型密立根油滴仪（含水平平行极板、照明系统、显微镜、数字电压表、定时器），喷雾器，实验用油（密度 ρ1=981kg⋅m-3），电子秒表，气压计，温度计，游标卡尺等。

数据记录处理

原始数据与电荷量计算结果

表 1　油滴电荷量数据表

| 油滴编号 | 测量次数 | 平衡电压 U (V) | 下落时间 tf (s) | 提升电压 U (V) | 上升时间 tr (s) | 静态法 Qi (10-19C) | 静态 ni | 动态法 Qi (10-19C) | 动态 ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 124.2 | 23.24 | 246.1 | 25.48 | 6.32 | 4 | 6.10 | 4 |
| 1 | 2 | 125.1 | 24.00 | 247.9 | 24.76 | 5.97 |  | 5.93 |  |
| 1 | 3 | 126.5 | 24.41 | 250.7 | 25.22 | 5.74 |  | 5.70 |  |
| 1 | 4 | 129.2 | 24.30 | 249.8 | 25.92 | 5.66 |  | 5.68 |  |
| 1 | 5 | 131.7 | 23.94 | 261.1 | 23.94 | 5.69 |  | 5.74 |  |
| 2 | 1 | 165.7 | 26.31 | 328.8 | 21.70 | 3.89 | 3 | 4.34 | 3 |
| 2 | 2 | 162.1 | 26.03 | 321.6 | 22.00 | 4.05 |  | 4.46 |  |
| 2 | 3 | 154.8 | 26.05 | 307.0 | 25.45 | 4.24 |  | 4.32 |  |
| 2 | 4 | 153.9 | 25.81 | 305.3 | 25.32 | 4.33 |  | 4.40 |  |
| 2 | 5 | 155.2 | 26.35 | 307.9 | 25.05 | 4.15 |  | 4.29 |  |
| 3 | 1 | 147.9 | 26.16 | 291.5 | 25.93 | 4.41 | 3 | 4.49 | 3 |
| 3 | 2 | 149.5 | 25.91 | 296.3 | 25.01 | 4.43 |  | 4.55 |  |
| 3 | 3 | 146.8 | 25.95 | 289.3 | 26.75 | 4.50 |  | 4.50 |  |
| 3 | 4 | 153.4 | 25.31 | 304.9 | 24.36 | 4.48 |  | 4.60 |  |
| 3 | 5 | 148.1 | 26.12 | 293.7 | 25.42 | 4.41 |  | 4.51 |  |
| 4 | 1 | 85.0 | 38.04 | 168.0 | 33.73 | 4.27 | 3 | 4.60 | 3 |
| 4 | 2 | 81.1 | 37.92 | 160.1 | 33.02 | 4.50 |  | 4.89 |  |
| 4 | 3 | 78.9 | 37.56 | 156.8 | 34.32 | 4.70 |  | 4.95 |  |
| 4 | 4 | 80.6 | 37.68 | 158.3 | 34.06 | 4.57 |  | 4.90 |  |
| 4 | 5 | 79.5 | 38.01 | 157.1 | 34.25 | 4.57 |  | 4.88 |  |
| 5 | 1 | 205.1 | 15.94 | 407.6 | 15.07 | 6.89 | 4 | 7.14 | 5 |
| 5 | 2 | 203.6 | 15.36 | 404.4 | 15.24 | 7.36 |  | 7.44 |  |
| 5 | 3 | 204.3 | 15.41 | 406.5 | 15.21 | 7.30 |  | 7.38 |  |
| 5 | 4 | 201.5 | 15.48 | 400.1 | 15.84 | 7.34 |  | 7.31 |  |
| 5 | 5 | 203.4 | 15.71 | 403.8 | 15.35 | 7.10 |  | 7.24 |  |
| 6 | 1 | 96.3 | 45.60 | 190.5 | 43.78 | 2.80 | 2 | 2.89 | 2 |
| 6 | 2 | 93.3 | 43.86 | 184.5 | 44.04 | 3.08 |  | 3.11 |  |
| 6 | 3 | 92.1 | 44.54 | 183.4 | 45.05 | 3.05 |  | 3.04 |  |
| 6 | 4 | 92.6 | 44.15 | 184.2 | 44.92 | 3.07 |  | 3.06 |  |
| 6 | 5 | 93.2 | 45.29 | 184.1 | 44.12 | 2.93 |  | 3.00 |  |
| 7 | 1 | 200.3 | 28.48 | 397.9 | 28.08 | 2.83 | 2 | 2.87 | 2 |
| 7 | 2 | 200.3 | 28.77 | 398.1 | 28.06 | 2.79 |  | 2.84 |  |
| 7 | 3 | 200.9 | 28.57 | 400.7 | 27.91 | 2.81 |  | 2.85 |  |
| 7 | 4 | 201.2 | 27.14 | 401.5 | 28.43 | 3.05 |  | 2.98 |  |
| 7 | 5 | 201.2 | 27.53 | 401.5 | 28.13 | 2.98 |  | 2.95 |  |
| 8 | 1 | 87.7 | 26.74 | 172.8 | 27.94 | 7.18 | 4 | 7.13 | 5 |
| 8 | 2 | 87.6 | 25.60 | 172.8 | 26.26 | 7.72 |  | 7.72 |  |
| 8 | 3 | 93.5 | 26.14 | 184.7 | 24.83 | 6.99 |  | 7.26 |  |
| 8 | 4 | 92.1 | 25.97 | 182.4 | 25.86 | 7.16 |  | 7.25 |  |
| 8 | 5 | 92.3 | 26.45 | 182.8 | 25.47 | 6.94 |  | 7.14 |  |
| 9 | 1 | 127.5 | 22.39 | 252.5 | 23.61 | 6.52 | 4 | 6.41 | 4 |
| 9 | 2 | 127.5 | 21.87 | 252.5 | 22.39 | 6.77 |  | 6.76 |  |
| 9 | 3 | 135.3 | 21.75 | 268.0 | 21.87 | 6.44 |  | 6.48 |  |
| 9 | 4 | 129.9 | 22.98 | 259.6 | 23.26 | 6.13 |  | 6.10 |  |
| 9 | 5 | 131.5 | 21.54 | 263.4 | 22.09 | 6.73 |  | 6.64 |  |
| 10 | 1 | 100.9 | 21.45 | 199.3 | 23.58 | 8.87 | 5 | 8.57 | 5 |
| 10 | 2 | 110.6 | 21.76 | 218.8 | 23.30 | 7.90 |  | 7.72 |  |
| 10 | 3 | 112.2 | 22.68 | 222.0 | 24.10 | 7.27 |  | 7.13 |  |
| 10 | 4 | 111.6 | 21.89 | 220.4 | 24.53 | 7.76 |  | 7.42 |  |
| 10 | 5 | 111.8 | 22.94 | 221.1 | 24.65 | 7.14 |  | 6.97 |  |
| 11 | 1 | 276.0 | 33.16 | 548.7 | 32.70 | 1.63 | 1 | 1.65 | 1 |
| 11 | 2 | 276.1 | 34.21 | 548.7 | 34.22 | 1.55 |  | 1.56 |  |
| 11 | 3 | 276.3 | 33.49 | 549.6 | 33.98 | 1.60 |  | 1.60 |  |
| 11 | 4 | 276.3 | 33.13 | 549.6 | 35.24 | 1.63 |  | 1.59 |  |
| 11 | 5 | 276.9 | 34.61 | 550.8 | 34.02 | 1.52 |  | 1.54 |  |
| 12 | 1 | 100.3 | 14.77 | 198.3 | 16.47 | 1.60 | 1 | 1.53 | 1 |
| 12 | 2 | 103.0 | 14.78 | 203.7 | 15.16 | 1.55 |  | 1.55 |  |
| 12 | 3 | 104.4 | 14.67 | 206.3 | 15.11 | 1.55 |  | 1.55 |  |
| 12 | 4 | 103.8 | 14.55 | 204.9 | 16.13 | 1.58 |  | 1.52 |  |
| 12 | 5 | 104.1 | 14.72 | 205.5 | 15.68 | 1.55 |  | 1.52 |  |
| 13 | 1 | 123.5 | 17.35 | 244.5 | 16.35 | 10.03 | 6 | 10.44 | 6 |
| 13 | 2 | 121.0 | 17.98 | 239.5 | 17.10 | 9.64 |  | 9.99 |  |
| 13 | 3 | 121.8 | 17.19 | 241.2 | 16.86 | 10.29 |  | 10.49 |  |
| 13 | 4 | 122.5 | 17.65 | 243.8 | 16.63 | 9.83 |  | 10.18 |  |
| 13 | 5 | 122.1 | 16.89 | 242.9 | 16.31 | 10.57 |  | 10.81 |  |
| 14 | 1 | 272.8 | 16.80 | 542.4 | 18.80 | 4.78 | 3 | 4.55 | 3 |
| 14 | 2 | 276.1 | 16.94 | 549.0 | 17.96 | 4.66 |  | 4.55 |  |
| 14 | 3 | 278.0 | 17.76 | 552.9 | 17.91 | 4.28 |  | 4.28 |  |
| 14 | 4 | 277.2 | 17.43 | 550.8 | 17.86 | 4.42 |  | 4.39 |  |
| 14 | 5 | 276.9 | 17.13 | 550.1 | 17.94 | 4.55 |  | 4.48 |  |
| 15 | 1 | 167.1 | 15.40 | 331.4 | 16.04 | 8.98 | 6 | 8.87 | 6 |
| 15 | 2 | 168.2 | 15.07 | 333.7 | 15.83 | 9.25 |  | 9.10 |  |
| 15 | 3 | 168.8 | 14.91 | 334.8 | 15.94 | 9.38 |  | 9.15 |  |
| 15 | 4 | 168.5 | 15.02 | 334.1 | 15.89 | 9.28 |  | 9.11 |  |
| 15 | 5 | 167.9 | 15.32 | 333.0 | 15.95 | 9.01 |  | 8.91 |  |
| 16 | 1 | 162.9 | 31.94 | 323.0 | 32.19 | 2.93 | 2 | 2.94 | 2 |
| 16 | 2 | 162.3 | 33.63 | 321.9 | 31.59 | 2.70 |  | 2.81 |  |
| 16 | 3 | 163.3 | 32.49 | 324.0 | 30.03 | 2.84 |  | 2.98 |  |
| 16 | 4 | 163.1 | 33.16 | 323.5 | 30.53 | 2.75 |  | 2.89 |  |
| 16 | 5 | 163.5 | 32.34 | 324.6 | 31.02 | 2.86 |  | 2.94 |  |
| 17 | 1 | 91.5 | 29.00 | 180.7 | 30.23 | 6.04 | 4 | 5.99 | 4 |
| 17 | 2 | 92.4 | 28.64 | 182.5 | 28.70 | 6.10 |  | 6.18 |  |
| 17 | 3 | 92.2 | 28.20 | 182.2 | 29.00 | 6.27 |  | 6.27 |  |
| 17 | 4 | 92.4 | 28.59 | 182.5 | 28.73 | 6.12 |  | 6.18 |  |
| 17 | 5 | 92.7 | 28.41 | 183.0 | 28.86 | 6.16 |  | 6.20 |  |
| 18 | 1 | 97.5 | 30.04 | 192.7 | 26.04 | 5.40 | 3 | 5.89 | 4 |
| 18 | 2 | 94.5 | 30.38 | 186.8 | 28.17 | 5.47 |  | 5.76 |  |
| 18 | 3 | 93.3 | 30.40 | 184.3 | 28.42 | 5.54 |  | 5.80 |  |
| 18 | 4 | 94.1 | 30.35 | 186.0 | 28.37 | 5.51 |  | 5.77 |  |
| 18 | 5 | 94.3 | 30.45 | 184.3 | 28.34 | 5.47 |  | 5.80 |  |
| 19 | 1 | 256.6 | 18.39 | 510.3 | 18.57 | 4.38 | 3 | 4.39 | 3 |
| 19 | 2 | 257.1 | 18.10 | 511.2 | 18.32 | 4.49 |  | 4.49 |  |
| 19 | 3 | 257.9 | 17.80 | 512.7 | 18.37 | 4.60 |  | 4.56 |  |
| 19 | 4 | 257.0 | 18.23 | 511.4 | 18.46 | 4.44 |  | 4.44 |  |
| 19 | 5 | 257.5 | 18.12 | 512.4 | 18.41 | 4.47 |  | 4.46 |  |
| 20 | 1 | 152.6 | 34.21 | 302.6 | 31.25 | 2.80 | 2 | 2.96 | 2 |
| 20 | 2 | 149.7 | 34.85 | 296.9 | 31.48 | 2.77 |  | 2.94 |  |
| 20 | 3 | 143.7 | 32.93 | 284.9 | 34.39 | 3.17 |  | 3.13 |  |
| 20 | 4 | 145.2 | 33.12 | 281.1 | 34.65 | 3.10 |  | 3.14 |  |
| 20 | 5 | 144.3 | 34.08 | 279.6 | 31.59 | 2.98 |  | 3.20 |  |

各油滴平均电荷量

对每颗油滴 5 次测量的电荷量取算术平均，得到表 2。

表 2　各油滴平均电荷量与基本电荷数

| 油滴编号 | 静态法 Qi (10-19C) | 静态法 ni | 动态法 Qi (10-19C) | 动态法 ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.88 | 4 | 5.83 | 4 |
| 2 | 4.13 | 3 | 4.36 | 3 |
| 3 | 4.45 | 3 | 4.53 | 3 |
| 4 | 4.52 | 3 | 4.84 | 3 |
| 5 | 7.20 | 4 | 7.30 | 5 |
| 6 | 2.99 | 2 | 3.02 | 2 |
| 7 | 2.89 | 2 | 2.90 | 2 |
| 8 | 7.20 | 4 | 7.30 | 5 |
| 9 | 6.52 | 4 | 6.48 | 4 |
| 10 | 7.79 | 5 | 7.56 | 5 |
| 11 | 1.59 | 1 | 1.59 | 1 |
| 12 | 1.57 | 1 | 1.53 | 1 |
| 13 | 10.07 | 6 | 10.38 | 6 |
| 14 | 4.54 | 3 | 4.45 | 3 |
| 15 | 9.18 | 6 | 9.03 | 6 |
| 16 | 2.82 | 2 | 2.91 | 2 |
| 17 | 6.14 | 4 | 6.16 | 4 |
| 18 | 5.48 | 3 | 5.80 | 4 |
| 19 | 4.48 | 3 | 4.47 | 3 |
| 20 | 2.96 | 2 | 3.07 | 2 |

模糊统计法（逐差法）估算

将 20 颗油滴的静态法平均电荷量按大小排序，计算相邻电荷量的差值 ΔQ=Qi+1-Qi。差值分布呈现两类特征：

一类是由测量随机误差及油滴差异引起的小间隔（<0.10×10-19C）

另一类则反映了基本电荷数 n 相差 1 时的电量间隔。

提取后者进行平均，可粗略估计基本电荷量级约为 1.5×10-19C，与公认值 e0 同数量级。

该方法仅用于粗略验证电荷量子化，精确结果由以下两种方法给出。

反向验证法

取公认值 e0=1.602×10-19C，按 ni=Qie0四舍五入取整确定每颗油滴所带基本电荷数，再由 ei=Qini求得各油滴测得的电子电荷值。

对 m=20 颗油滴求平均，并用 t 分布估算 A 类不确定度（取 P=0.95，t0.9519=2.093）。

（1）静态法

ei=1mi=1mQini=29.69120×10-19C=1.485×10-19C

各 ei 与公认值偏差 Δei=ei-e0 的平方和

Δei2=0.3473×10-38C2。

平均值的实验标准偏差：

se=Δei2mm-1=0.347320×19×10-19C=0.030×10-19C

扩展不确定度（P=0.95）：Ue=t0.95⋅se=2.093×0.030×10-19C=0.063×10-19C

静态法反向验证结果：e静=1.485±0.063×10-19C P=0.95

（2）动态法

ei=1mi=1mQini=29.55120×10-19C=1.478×10-19C

Δei2=0.2427×10-38C2

Ue=2.093×0.242720×19×10-19C=0.053×10-19C

动态法反向验证结果：e动=1.478±0.053×10-19C P=0.95

图解法（最小二乘线性拟合）

以 ni 为横坐标、平均电荷量 Qi 为纵坐标，进行过原点的最小二乘直线拟合 Q=e⋅n（斜率即为实验测得的基本电荷 e）。

（1）静态法

拟合用数据见表 2（静态法列）。计算得：niQi=395.49×10-19C

ni2=249

斜率（基本电荷）：e=niQini2=395.49249×10-19 C=1.588×10-19 C

公认值的百分差：E=1.588-1.6021.602×100%=0.9%

图 1　静态法 Q-n 关系与线性拟合（示意图）

| 横坐标 ni | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵坐标 Qi (10-19C) | 1.59 | 1.57 | 2.99 | 2.89 | 2.82 | 2.96 | 4.13 | 4.45 | 4.52 | 4.54 | 4.48 | 5.48 | 5.88 | 6.52 | 6.14 | 7.20 | 7.20 | 7.79 | 10.07 | 9.18 |

拟合直线方程：Q = 1.588n（单位：10-19C）。数据点线性分布显著，相关系数 r>0.98，表明电荷量 Q 与整数 n 之间存在极好的线性关系，强烈支持电荷量子化假设。

（2）动态法

niQi=419.21×10-19C

ni2=274

斜率：e=419.21274×10-19C=1.530×10-19C

与公认值的百分差：E=1.530-1.6021.602×100%=4.5%

图 2　动态法 Q-n 关系与线性拟合（示意图）

| 横坐标 ni | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵坐标 Qi (10-19C) | 1.59 | 1.53 | 3.02 | 2.90 | 2.91 | 3.07 | 4.36 | 4.53 | 4.84 | 4.45 | 4.47 | 5.83 | 6.48 | 6.16 | 5.80 | 7.30 | 7.30 | 7.56 | 10.38 | 9.03 |

拟合直线方程：Q = 1.530n（单位：10-19C）。

讨论与分析

实验结果与预期比较

本实验通过三种数据处理方法得到了电子电荷量：

•	静态图解法：e=1.588×10-19C，与公认值偏差仅 0.9%；

•	动态图解法：e=1.530×10-19C，偏差 4.5%；

•	反向验证法：

静态 e=1.485±0.063×10-19C

动态 e=1.478±0.053×10-19C。

静态图解法结果最接近公认值，且相对误差小于 1%，表明实验数据整体可靠。反向验证法结果偏低约 7%，主要原因在于 ni 的取整——当油滴真实电荷接近半整数倍 e0 时，四舍五入会导致 ei 系统性偏离。图解法通过全局线性拟合消去了单点取整带来的系统偏差，因此更准确。

静态法与动态法的比较

静态法只需测定平衡电压 U 和下落时间 tf，物理图像简洁，操作步骤少，受主观计时误差影响相对较小。

动态法需额外测量上升时间 tr，且要求油滴在上升过程中严格匀速，实际操作中油滴容易因电场切换而抖动，导致 tr 的测量离散度较大（如油滴 2、8、10 的动态法数据波动明显）。因此，在同等操作条件下，静态法通常具有更高的精度，本实验结果也印证了这一点。

异常现象与个别数据分析

•	油滴 5 与油滴 8：静态法归算的 ni=4，而动态法归算的 ni=5。

这说明同一油滴在两次测量间隔内可能捕获或失去了电子（宇宙射线或离子碰撞导致电荷改变），或上升/下落过程中未达严格匀速，导致动态法电荷量系统性偏大。实验中发现油滴 5 的下落时间仅约 15 s，运动较快，计时误差占比大，可能是造成离散的主要原因。

•	油滴 18：静态法 ni=3，动态法 ni=4，偏差较大。观察原始数据，其提升电压和上升时间的波动较其他油滴更为明显，推测是测量过程中油滴横向漂移，导致实际运动距离与标定的 l 不符。

误差来源分析

•	油滴挥发与质量变化：实验环境温度为 26 ℃，油滴在观测过程中不断挥发，半径 r 减小，导致粘滞阻力修正项 1+bPr-3/2 随时间缓慢变化。对于长时间观测的油滴，此效应不可忽略。

•	电压波动与极板不完全水平：若极板间存在微小倾斜，油滴在水平方向产生漂移，竖直方向的有效电场强度将小于 U/d，导致静态法测得的平衡电压偏大，算得的电荷量偏小（与反向验证法结果偏低一致）。

•	空气粘滞系数的温度敏感性：η 随温度升高而增大，本实验在 26 ℃下进行，若讲义给定的 η 值为 20 ℃标准值，则引入约 2% 的系统误差。

•	斯托克斯定律的适用性：修正项本身基于 Cunningham 经验公式，对极小微粒仍存在偏差。

实验结论

本实验利用密立根油滴仪对 20 颗带电油滴进行了静态法和动态法测量。数据处理结果表明：

•	电荷量 Q 与某一基本电量成整数倍关系，证实了电荷的量子化特性；

•	静态图解法测得电子电荷 e=1.588×10-19C，与公认值 1.602×10-19C 的百分差为 0.9%；

•	动态图解法测得 e=1.530×10-19C，百分差为 4.5%；

•	反向验证法给出 e静=1.485±0.063×10-19C，e动=1.478±0.053×10-19C（P=0.95）。

综合三种方法，本实验测得的电子电荷量数量级正确，静态法结果与公认值吻合较好。实验成功验证了电荷不连续性假设，并加深了对微观量子化与宏观统计测量关系的理解。

思考题

1. 若油滴未完全达到平衡（静止）状态即记录平衡电压，对静态法结果有何影响？

答：

若油滴仍有微小向下的速度，说明此时电场力小于重力，记录下的平衡电压 U 将偏小。由式 (1) 可知，Q∝1/U，因此算得的电荷量 Q 将偏大。反之，若油滴向上漂移，则 U 偏大，Q 偏小。实验中应耐心等待油滴完全静止，并在视野不同位置反复确认。

2. 实验中应如何选择适当的油滴？油滴过大、过小或带电量过多有何弊病？

答：

应选取在视场中下落缓慢（tf≈20∼30s）、轮廓清晰、亮度均匀且无明显横向漂移或布朗运动的油滴。

•	油滴过大：质量大，下落速度快，人工计时相对误差大；且大油滴易变形，斯托克斯定律偏差增大。

•	油滴过小：布朗运动显著，轨迹不规则；挥发快，质量在测量过程中变化明显；对气流干扰敏感。

•	带电量过多（n 过大）：虽然 Q 的测量绝对误差不变，但基本电荷的相对判断误差减小，然而高电压下电场不均匀性影响增大，且 n 的整数判断一旦出错（如 n=6 误判为 5），将引入巨大的系统误差。

3. 静态法和动态法哪种更准确？试比较其优缺点。

答：

静态法通常更准确。

•	静态法优点：仅需测量 U 与 tf，公式简洁；操作步骤少，避免了电场切换带来的油滴扰动；对极板间气流的干扰相对不敏感。

•	静态法缺点：油滴在长时间静止过程中易挥发，质量缓慢减小；寻找严格静止点需要耐心。

•	动态法优点：可同时利用上升和下降信息，对油滴半径有自洽检验；油滴在电场中运动，不易丢失。

•	动态法缺点：需测量 tr，操作复杂；电场方向切换时油滴可能产生惯性抖动，难以立即达到匀速；上升过程中更易受 convection 气流影响。本实验数据也表明静态法图解结果（0.9%）优于动态法（4.5%）。

4. 斯托克斯定律的修正常数 b 的物理意义是什么？在什么情况下必须进行修正？

答：

修正常数 b=8.23×10-3m⋅Pa 与空气分子的平均自由程 λ 相关，反映了当油滴尺度与气体分子平均自由程可比拟时，气体连续介质假设的失效。此时油滴表面附近的气体分子处于非平衡态，有效粘滞阻力小于宏观斯托克斯定律的预测值。当油滴半径 r≲1μm（本实验油滴半径约为 0.5∼1.0μm）时，修正项可达 10% 以上，必须进行修正；若忽略此项，电荷量计算将产生显著系统误差。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

实验数据记录：

表1 油滴电荷量数据表

| 油滴编号 | 测量次数 |  | 平衡电压U(V) | 下落时间tf(s) | 提升电压U(V) | 上升时间tr(s) | 静态法 电荷量 | ni | 动态法 电荷量 | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 124.2 | 23.24 | 246.1 | 25.48 | 6.32 | 4 | 6.10 | 4 |
|  |  | 2 | 125.1 | 24.00 | 247.9 | 24.76 | 5.97 |  | 5.93 |  |
|  |  | 3 | 126.50 | 24.41 | 250.7 | 25.22 | 5.74 |  | 5.70 |  |
|  |  | 4 | 129.2 | 24.30 | 249.8 | 25.92 | 5.66 |  | 5.68 |  |
|  |  | 5 | 131.7 | 23.94 | 261.1 | 23.94 | 5.69 |  | 5.74 |  |
| 2 |  | 1 2 3 4 5 | 165.7 162.1 154.8 153.9 155.2 | 26.31 26.03 26.05 25.81 26.35 | 328.8 321.6 307.0 305.3 307.9 | 21.70 22.00 25.45 25.32 25.05 | 3.89 4.05 4.24 4.33 4.15 | 3 | 4.34 4.46 4.32 4.40 4.29 | 3 |
| 3 |  | 1 2 3 4 5 | 147.9 149.5 146.8 153.4 148.1 | 26.16 25.91 25.95 25.31 26.12 | 291.5 296.3 289.3 304.9 293.7 | 25.93 25.01 26.75 24.36 25.42 | 4.41 4.43 4.50 4.48 4.41 | 3 | 4.49 4.55 4.50 4.60 4.51 | 3 |
| 4 |  | 1 2 3 4 5 | 85.0 81.1 78.9 80.6 79.5 | 38.04 37.92 37.56 37.68 38.01 | 168.0 160.1 156.8 158.3 157.1 | 33.73 33.02 34.32 34.06 34.25 | 4.27 4.50 4.70 4.57 4.57 | 3 | 4.60 4.89 4.95 4.90 4.88 | 3 |
| 5 |  | 1 2 3 4 5 | 205.1 203.6 204.3 201.5 203.4 | 15.94 15.36 15.41 15.48 15.71 | 407.6 404.4 406.5 400.1 403.8 | 15.07 15.24 15.21 15.84 15.35 | 6.89 7.36 7.30 7.34 7.10 | 4 | 7.14 7.44 7.38 7.31 7.24 | 5 |
| 6 |  | 1 2 3 4 5 | 96.3 93.3 92.1 92.6 93.2 | 45.60 43.86 44.54 44.15 45.29 | 190.5 184.5 183.4 184.2 184.1 | 43.78 44.04 45.05 44.92 44.12 | 2.80 3.08 3.05 3.07 2.93 | 2 | 2.89 3.11 3.04 3.06 3.00 | 2 |
| 7 |  | 1 2 3 4 5 | 200.3 200.3 200.9 201.2 201.2 | 28.48 28.77 28.57 27.14 27.53 | 397.9 398.1 400.7 401.5 401.5 | 28.08 28.06 27.91 28.43 28.13 | 2.83 2.79 2.81 3.05 2.98 | 2 | 2.87 2.84 2.85 2.98 2.95 | 2 |
| 8 |  | 1 2 3 4 5 | 87.7 87.6 93.5 92.1 92.3 | 26.74 25.60 26.14 25.97 26.45 | 172.8 172.8 184.7 182.4 182.8 | 27.94 26.26 24.83 25.86 25.47 | 7.18 7.72 6.99 7.16 6.94 | 4 | 7.13 7.72 7.26 7.25 7.14 | 5 |
| 9 |  | 1 2 3 4 5 | 127.5 127.5 135.3 129.9 131.5 | 22.39 21.87 21.75 22.98 21.54 | 252.5 252.5 268.0 259.6 263.4 | 23.61 22.39 21.87 23.26 22.09 | 6.52 6.77 6.44 6.13 6.73 | 4 | 6.41 6.76 6.48 6.10 6.64 | 4 |
| 10 |  | 1 2 3 4 5 | 100.9 110.6 112.2 111.6 111.8 | 21.45 21.76 22.68 21.89 22.94 | 199.3 218.8 222.0 220.4 221.1 | 23.58 23.30 24.10 24.53 24.65 | 8.87 7.90 7.27 7.76 7.14 | 5 | 8.57 7.72 7.13 7.42 6.97 | 5 |
| 11 |  | 1 2 3 4 5 | 276.0 276.1 276.3 276.3 276.9 | 33.16 34.21 33.49 33.13 34.61 | 548.7 548.7 549.6 549.6 550.8 | 32.70 34.22 33.98 35.24 34.02 | 1.63 1.55 1.60 1.63 1.52 | 1 | 1.65 1.56 1.60 1.59 1.54 | 1 |
| 12 |  | 1 2 3 4 5 | 100.3 103.0 104.4 103.8 104.1 | 14.77 14.78 14.67 14.55 14.72 | 198.3 203.7 206.3 204.9 205.5 | 16.47 15.16 15.11 16.13 15.68 | 1.60 1.55 1.55 1.58 1.55 | 1 | 1.53 1.55 1.55 1.52 1.52 | 1 |
| 13 |  | 1 2 3 4 5 | 123.5 121.0 121.8 122.5 122.1 | 17.35 17.98 17.19 17.65 16.89 | 244.5 239.5 241.2 243.8 242.9 | 16.35 17.10 16.86 16.63 16.31 | 10.03 9.64 10.29 9.83 10.57 | 6 | 10.44 9.99 10.49 10.18 10.81 | 6 |
| 14 |  | 1 2 3 4 5 | 272.8 276.1 278.0 277.2 276.9 | 16.80 16.94 17.76 17.43 17.13 | 542.4 549.0 552.9 550.8 550.1 | 18.80 17.96 17.91 17.86 17.94 | 4.78 4.66 4.28 4.42 4.55 | 3 | 4.55 4.55 4.28 4.39 4.48 | 3 |
| 15 |  | 1 2 3 4 5 | 167.1 168.2 168.8 168.5 167.9 | 15.40 15.07 14.91 15.02 15.32 | 331.4 333.7 334.8 334.1 333.0 | 16.04 15.83 15.94 15.89 15.95 | 8.98 9.25 9.38 9.28 9.01 | 6 | 8.87 9.10 9.15 9.11 8.91 | 6 |
| 16 |  | 1 2 3 4 5 | 162.9 162.3 163.3 163.1 163.5 | 31.94 33.63 32.49 33.16 32.34 | 323.0 321.9 324.0 323.5 324.6 | 32.19 31.59 30.03 30.53 31.02 | 2.93 2.70 2.84 2.75 2.86 | 2 | 2.94 2.81 2.98 2.89 2.94 | 2 |
| 17 |  | 1 2 3 4 5 | 91.5 92.4 92.2 92.4 92.7 | 29.00 28.64 28.20 28.59 28.41 | 180.7 182.5 182.2 182.5 183.0 | 30.23 28.70 29.00 28.73 28.86 | 6.04 6.10 6.27 6.12 6.16 | 4 | 5.99 6.18 6.27 6.18 6.20 | 4 |
| 18 |  | 1 2 3 4 5 | 97.5 94.5 93.3 94.1 94.3 | 30.04 30.38 30.40 30.35 30.45 | 192.7 186.8 184.3 186.0 184.3 | 26.04 28.17 28.42 28.37 28.34 | 5.40 5.47 5.54 5.51 5.47 | 3 | 5.89 5.76 5.80 5.77 5.80 | 4 |
| 19 |  | 1 2 3 4 5 | 256.6 257.1 257.9 257.0 257.5 | 18.39 18.10 17.80 18.23 18.12 | 510.3 511.2 512.7 511.4 512.4 | 18.57 18.32 18.37 18.46 18.41 | 4.38 4.49 4.60 4.44 4.47 | 3 | 4.39 4.49 4.56 4.44 4.46 | 3 |
| 20 |  | 1 | 152.6 | 34.21 | 302.6 | 31.25 | 2.80 2.77 3.17 3.10 2.98 | 2 | 2.96 2.94 3.13 3.14 3.20 | 2 |
|  |  | 2 | 149.7 | 34.85 | 296.9 | 31.48 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 143.7 | 32.93 | 284.9 | 34.39 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 145.2 | 33.12 | 281.1 | 34.65 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 144.3 | 34.08 | 279.6 | 31.59 |  |  |  |  |